## Sheet1
WIRE COUNT | T-Read ROX Eurocard Connector | T-Read Diode Eurocard Connector | Analog Out Eurocard Connector | DSUB 50 Sockets CONNECTOR 1 | DSUB 50 Sockets CONNECTOR 2 | DSUB 50 Sockets CONNECTOR 3 | DSUB 50 Pin | MWDM-25 PSP | VACUUM BREAK | MWDW-25 SSP | 30 inch of Manganin Wire | MWDW-25 PSP | MWDM-25 SSP Fridge Connector | MWDM-9PSP | Label | Polarity | Type | Calibration Curve | WIRE DIAM.
1 | A1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3He CH | V+ | ROX | RuO2mean | 3
2 | C1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  | 3He CH | V- | ROX | RuO2mean | 3
3 | A17 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 3He CH | I+ | ROX | RuO2mean | 3
4 | C17 |  |  | 4 |  |  | 4 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 3He CH | I- | ROX | RuO2mean | 3
5 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
6 | A2/A18 |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4He CH | + | ROX | RuO2Mean | 3
7 | C2/C18 |  |  | 6 |  |  | 6 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 4He CH | - | ROX | RuO2Mean | 3
8 |  | A1/A17 |  | 7 |  |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | Exchanger | + | D | FbDiode | 3
9 |  | C1/C17 |  | 8 |  |  | 8 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  | Exchanger | - | D | FbDiode | 3
10 |  | A2/A18 |  | 9 |  |  | 9 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 4He Pump | + | D | Diode Cal 3 | 3
11 |  | C2/C18 |  | 10 |  |  | 10 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 4He Pump | - | D | Diode Cal 3 | 3
12 |  | A3/A19 |  | 11 |  |  | 11 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 3He Pump | + | D | Diode Cal 3 | 3
13 |  | C3/C19 |  | 12 |  |  | 12 | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 |  | 3He Pump | - | D | Diode Cal 3 | 3
14 |  | A4/A20 |  | 13 |  |  | 13 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 4He switch | + | D | Diode Cal 3 | 3
15 |  | C4/C20 |  | 14 |  |  | 14 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 4He switch | - | D | Diode Cal 3 | 3
16 |  | A5/A21 |  | 15 |  |  | 15 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 3He switch | + | D | Diode Cal 3 | 3
17 |  | C5/C21 |  | 16 |  |  | 16 | 21 |  | 21 |  | 21 | 21 |  | 3He switch | - | D | Diode Cal 3 | 3
18 |  |  | A1 | 18 |  |  | 18 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 4He switch | + | H | None | 3 | 5 Volts
19 |  |  | C1 | 19 |  |  | 19 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  | 4He switch | - | H | None | 3
20 |  |  | A2 | 20 |  |  | 20 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 3He switch | + | H | None | 3 | 5 Volts
21 |  |  | C2 | 21 |  |  | 21 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 |  | 3He switch | - | H | None | 3
22 |  |  | A3 | 22 |  |  | 22 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 4He Pump | + | H | None | 3 | 10 to 20 Volts
23 |  |  | C3 | 23 |  |  | 23 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 4He Pump | - | H | None | 3
24 |  |  | A4 | 24 |  |  | 24 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | 3He Pump | + | H | None | 3 | 3 to 15 Volts
25 |  |  | C4 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 3He Pump | - | H | None | 3
THIS CABLE IS DSUB 50 TO MDM25
| ROX | Diode | A Out |  | D50 |  | D50 | MDM25 |  | MDM25 |  | MDM25 | MDM25 |  | Label | POL | Type |  | G
26 |  | A6/A22 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Optics Bench | + | D | DT-670 | 3
27 |  | C6/C22 |  |  | 2 |  | 2 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  | Optics Bench | - | D | DT-670 | 3
28 |  | A7/A23 |  |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | Helium Tank | + | D | DT-670 | 3
29 |  | C7/C23 |  |  | 4 |  | 4 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | Helium Tank | - | D | DT-670 | 3
30 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
31 | A3 |  |  |  | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | BATWING Right | V+ | ROX | X65096 | 3
32 | C3 |  |  |  | 6 |  | 6 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | BATWING Right | V- | ROX | X65096 | 3
33 | A17 |  |  |  | 7 |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | BATWING Right | I+ | ROX | X65096 | 3
34 | C17 |  |  |  | 8 |  | 8 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  | BATWING Right | I- | ROX | X65096 | 3
35 |  | A8/A24 |  |  | 9 |  | 9 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | OPTICS BENCH | + | D | DT-670 | 3
36 |  | C8/C24 |  |  | 10 |  | 10 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | OPTICS BENCH | - | D | DT-670 | 3
37 |  |  | A5 |  | 11 |  | 11 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | PACK 1 HEATER | + | H |  | 3
38 |  |  | C5 |  | 12 |  | 12 | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 |  | PACK 1 HEATER | - | H |  | 3
39 |  |  | A6 |  | 13 |  | 13 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | PACK 2 HEATER | + | H |  | 3
40 |  |  | C6 |  | 14 |  | 14 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | PACK 2 HEATER | - | H |  | 3
41 |  |  | A7 |  | 15 |  | 15 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | PACK 3 HEATER | + | H |  | 3
42 |  |  | C7 |  | 16 |  | 16 | 21 |  | 21 |  | 21 | 21 |  | PACK 3 HEATER | - | H |  | 3
43 |  |  | A8 |  | 18 |  | 18 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | PACK 4 HEATER | + | H |  | 3
44 |  |  | C8 |  | 19 |  | 19 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  | PACK 4 HEATER | - | H |  | 3
45 |  | A12/A28 |  |  | 20 |  | 20 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | LN2 Tank | + | D | DT-670 | 3
46 |  | C12/C28 |  |  | 21 |  | 21 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 |  | LN2 Tank | - | D | DT-670 | 3
47 | A4 |  |  |  | 22 |  | 22 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | BATWING Left | V+ | ROX | X65097 | 3
48 | C4 |  |  |  | 23 |  | 23 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | BATWING Left | V- | ROX | X65097 | 3
49 | A18 |  |  |  | 24 |  | 24 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | BATWING Left | I+ | ROX | X65097 | 3
50 | C18 |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | BATWING Left | I- | ROX | X65097 | 3
THIS CABLE IS DSUB 50 TO MDM9
|  | Diode | A Out |  |  | D50 | D50 | DET 26 Cir |  | MDM25 PSB |  | MDM25-SSB |  | MDM25-PSB | Label | POL | Type |  | G
51 |  | A9/A25 |  |  |  | 1 | 1 | J |  | 5 |  |  |  | 5 | H1RG | + | D | DT-670 | 3
52 |  | C9/C25 |  |  |  | 2 | 2 | K |  | 18 |  |  |  | 18 | H1RG | - | D | DT-670 | 3
53 |  | A10/A26 |  |  |  | 3 | 3 | C |  | 2 |  |  |  | 2 | NIR BENCH | + | D | DT-670 | 3
54 |  | C10/C26 |  |  |  | 4 | 4 | D |  | 15 |  |  |  | 15 | NIR BENCH | - | D | DT-670 | 3
55 |  | A11/C27 |  |  |  | 5 | 5 | E |  | 3 |  |  |  | 3 | SPARE DIODE | + | D | DT-670 | 3
56 |  | C11/C27 |  |  |  | 6 | 6 | F |  | 16 |  |  |  | 16 | SPARE DIODE | - | D | DT-670 | 3
57 |  |  | A9 |  |  | 7 | 7 | G |  | 4 |  |  |  | 4 | H1RG HEATER |  | H |  | 3
58 |  |  | C9 |  |  | 8 | 8 | H |  | 17 |  |  |  | 17 | H1RG HEATER |  | H |  | 3
[8 empty] | A |  | 1 | shorted
[8 empty] | B |  | 14 | shorted
[8 empty] | L |  | 6
[8 empty] | M |  | 19
[8 empty] | N |  | 7
[8 empty] | P |  | 20
[8 empty] | R |  | 8
[8 empty] | S |  | 21
[8 empty] | a |  | 9
[8 empty] | Z |  | 22
[8 empty] | Y |  | 10
[8 empty] | X |  | 23
[8 empty] | W |  | 11
[8 empty] | V |  | 24
[8 empty] | U |  | 12
[8 empty] | T |  | 25
[8 empty] | b |  | 13

## FbDiode
FbDiode
T | FB(Vj)
320 | 0.52621
310 | 0.551
300 | 0.57447
290 | 0.59725
280 | 0.61935
270 | 0.64142
260 | 0.66338
250 | 0.68512
240 | 0.70644
230 | 0.72795
220 | 0.74988
210 | 0.77149
200 | 0.79299
190 | 0.81426
180 | 0.8353
170 | 0.85611
160 | 0.87665
150 | 0.89698
140 | 0.91684
130 | 0.93626
120 | 0.9553
110 | 0.97397
100 | 0.99214
95 | 1.0011
90 | 1.0099
85 | 1.0188
80 | 1.0274
77 | 1.0326
75 | 1.0361
70 | 1.0448
65 | 1.0534
60 | 1.0619
58 | 1.0652
56 | 1.0684
54 | 1.0716
52 | 1.0747
50 | 1.0778
48 | 1.0808
46 | 1.0837
44 | 1.0867
42 | 1.0898
40 | 1.092
38 | 1.095
36 | 1.0979
34 | 1.101
32 | 1.1042
30 | 1.1068
28 | 1.111
26 | 1.1201
24 | 1.1328
22 | 1.1536
21 | 1.1695
20 | 1.1866
19 | 1.205
18 | 1.2246
17 | 1.2458
16 | 1.2671
15 | 1.2898
14 | 1.3133
13 | 1.3375
12 | 1.3642
11 | 1.3958
10 | 1.4307
9.5 | 1.4513
9 | 1.4746
8.5 | 1.4995
8 | 1.5256
7.5 | 1.5533
7.25 | 1.5676
7 | 1.5777
6.75 | 1.5897
6.5 | 1.6018
6.25 | 1.614
6 | 1.6264
5.75 | 1.6387
5.5 | 1.651
5.25 | 1.6633
5 | 1.6753
4.9 | 1.6801
4.8 | 1.6848
4.7 | 1.6895
4.6 | 1.6941
4.5 | 1.6987
4.4 | 1.7032
4.3 | 1.7076
4.2 | 1.712
4.1 | 1.7164
4 | 1.7206
3.9 | 1.7248
3.8 | 1.7289
3.7 | 1.733
3.6 | 1.7369
3.5 | 1.7408
3.4 | 1.7445
3.3 | 1.7482
3.2 | 1.7518
3.1 | 1.7552
3 | 1.7586
2.9 | 1.7618
2.8 | 1.7649
2.7 | 1.7679
2.6 | 1.7708
2.5 | 1.7736
2.4 | 1.7762
2.3 | 1.7787
2.2 | 1.781
2.1 | 1.7832
2 | 1.7853
1.95 | 1.7862
1.9 | 1.787
1.85 | 1.7878
1.8 | 1.7886
1.75 | 1.7893
1.7 | 1.79
1.65 | 1.7907
1.6 | 1.7914
1.55 | 1.792
1.5 | 1.7926
1.45 | 1.7931
1.4 | 1.7937
1.35 | 1.7941
1.3 | 1.7946
1.25 | 1.795
1.2 | 1.7954
1.15 | 1.7958
1.1 | 1.7961
1.08 | 1.7962
1.05 | 1.7964
1 | 1.7967
0.975 | 1.7968
0.95 | 1.7969
0.925 | 1.797
0.9 | 1.7971
0.875 | 1.7972
0.85 | 1.7973
0.825 | 1.7974
0.8 | 1.7974

## Diode Cal 3
Diode Cal 3
T | Vj
320 | 0.52621
310 | 0.551
300 | 0.57447
290 | 0.59725
280 | 0.61935
270 | 0.64142
260 | 0.66338
250 | 0.68512
240 | 0.70644
230 | 0.72795
220 | 0.74988
210 | 0.77149
200 | 0.79299
190 | 0.81426
180 | 0.8353
170 | 0.85611
160 | 0.87665
150 | 0.89698
140 | 0.91684
130 | 0.93626
120 | 0.9553
110 | 0.97397
100 | 0.99214
95 | 1.0011
90 | 1.0099
85 | 1.0188
80 | 1.0274
77 | 1.0326
75 | 1.0361
70 | 1.0448
65 | 1.0534
60 | 1.0619
58 | 1.0652
56 | 1.0684
54 | 1.0716
52 | 1.0747
50 | 1.0778
48 | 1.0808
46 | 1.0837
44 | 1.0867
42 | 1.0898
40 | 1.092
38 | 1.095
36 | 1.0979
34 | 1.101
32 | 1.1042
30 | 1.1068
28 | 1.111
26 | 1.1201
24 | 1.1328
22 | 1.1536
21 | 1.1695
20 | 1.1866
19 | 1.205
18 | 1.2246
17 | 1.2458
16 | 1.2671
15 | 1.2898
14 | 1.3133
13 | 1.3375
12 | 1.3642
11 | 1.3958
10 | 1.4307
9.5 | 1.4513
9 | 1.4746
8.5 | 1.4995
8 | 1.5256
7.5 | 1.5533
7.25 | 1.5676
7 | 1.5818
6.75 | 1.596
6.5 | 1.6102
6.25 | 1.6241
6 | 1.6381
5.75 | 1.6521
5.5 | 1.6665
5.25 | 1.6806
5 | 1.6949
4.9 | 1.7006
4.8 | 1.7064
4.7 | 1.712
4.6 | 1.7175
4.5 | 1.7228
4.4 | 1.728
4.3 | 1.7329
4.2 | 1.7377
4.1 | 1.7424
4 | 1.7469
3.9 | 1.751
3.8 | 1.7549
3.7 | 1.7584
3.6 | 1.7616
3.5 | 1.7645
3.4 | 1.7672
3.3 | 1.7699
3.2 | 1.7726
3.1 | 1.7752
3 | 1.7779
2.9 | 1.7806
2.8 | 1.7833
2.7 | 1.7859
2.6 | 1.7885
2.5 | 1.7912
2.4 | 1.7938
2.3 | 1.796
2.2 | 1.7982
2.1 | 1.8004
2 | 1.8025
1.95 | 1.8036
1.9 | 1.8046
1.85 | 1.8056
1.8 | 1.8067
1.75 | 1.8077
1.7 | 1.8088
1.65 | 1.8099
1.6 | 1.811
1.55 | 1.8121
1.5 | 1.8132
1.45 | 1.8142
1.4 | 1.8153
1.35 | 1.8162
1.3 | 1.8173
1.25 | 1.8183
1.2 | 1.8192
1.15 | 1.8202
1.1 | 1.821
1.08 | 1.8214
1.05 | 1.8218
1 | 1.8225

## RuO2mean
RuO2mean
T(K) | R(Ohms)
300 | 1000
280 | 1001
250 | 1003
200 | 1007
150 | 1012
120 | 1016.5
100 | 1019.5
80 | 1025
70 | 1029
60 | 1034
50 | 1041
40 | 1049.085
39 | 1050.134
38 | 1051.234
37 | 1052.39
36 | 1053.606
35 | 1054.889
34 | 1056.243
33 | 1057.677
32 | 1059.198
31 | 1060.815
30 | 1062.539
29 | 1064.38
28 | 1066.352
27 | 1068.47
26 | 1070.749
25 | 1073.21
24 | 1075.874
23 | 1078.766
22 | 1081.916
21 | 1085.358
20 | 1089.133
19.5 | 1091.161
19 | 1093.292
18.5 | 1095.534
18 | 1097.896
17.5 | 1100.389
17 | 1103.024
16.5 | 1105.815
16 | 1108.777
15.5 | 1111.927
15 | 1115.285
14.5 | 1118.874
14 | 1122.719
13.5 | 1126.849
13 | 1131.295
12.5 | 1136.092
12 | 1141.28
11.5 | 1146.901
11 | 1153.006
10.5 | 1159.651
10 | 1166.915
9.5 | 1174.892
9 | 1183.729
8.5 | 1193.602
8 | 1204.75
7.5 | 1217.388
7 | 1231.551
6.5 | 1247.556
6 | 1266.578
5.8 | 1275.01
5.6 | 1283.982
5.4 | 1293.599
5.2 | 1303.938
5 | 1315.073
4.8 | 1327.083
4.6 | 1340.083
4.4 | 1354.199
4.2 | 1369.584
4 | 1386.413
3.9 | 1395.435
3.8 | 1404.903
3.7 | 1414.85
3.6 | 1425.318
3.5 | 1436.348
3.4 | 1447.99
3.3 | 1460.3
3.2 | 1473.34
3.1 | 1487.181
3 | 1501.905
2.9 | 1517.604
2.8 | 1534.385
2.7 | 1552.367
2.6 | 1571.691
2.5 | 1592.512
2.4 | 1615.014
2.3 | 1639.398
2.2 | 1665.903
2.1 | 1694.798
2 | 1726.405
1.9 | 1761.101
1.8 | 1799.379
1.7 | 1841.854
1.6 | 1889.421
1.5 | 1943.254
1.4 | 2005.177
1.3 | 2077.48
1.2 | 2162.933
1.15 | 2211.3
1.1 | 2263.645
1.05 | 2320.085
1 | 2380.767
0.95 | 2446.939
0.9 | 2523.007
0.85 | 2609.096
0.8 | 2704.598
0.75 | 2812.425
0.7 | 2936.565
0.65 | 3080.725
0.6 | 3250.526
0.55 | 3453.501
0.5 | 3700.518
0.48 | 3815.025
0.46 | 3940.326
0.44 | 4078.034
0.42 | 4230.018
0.4 | 4398.491
0.38 | 4586.345
0.36 | 4797.016
0.34 | 5034.682
0.32 | 5304.976
0.3 | 5615.03
0.29 | 5787.872
0.28 | 5974.484
0.27 | 6176.7
0.26 | 6396.627
0.25 | 6636.722
0.24 | 6900.157
0.23 | 7190.652
0.22 | 7512.681
0.21 | 7872.352
0.2 | 8277.056
0.19 | 8735.858
0.18 | 9261.107
0.17 | 9868.596
0.16 | 10579.591
0.15 | 11421.609
0.14 | 12431.613
0.13 | 13658.217
0.12 | 15165.463
0.11 | 17039.129
0.1 | 19400.468
0.095 | 20820.341
0.09 | 22443.68
0.085 | 24330.677
0.08 | 26563.618
0.075 | 29253.31
0.07 | 32601.283
0.065 | 37123.896
0.06 | 43515.78
0.055 | 52106.706
0.05 | 63765.093

## DT-670
Sensor | Model: | DT-600
Serial | Number: | Standard | Curve
Data | Format: | 2 | (Volts/Kelvin)
SetPoint | Limit: | 500 | (Kelvin)
Temperature | coefficient: | 1 | (Negative)
Number | of | Breakpoints: | 109
No. | Units(Volts) | Temperature(K)
1 | 0.090539 | 500
2 | 0.11358 | 489.5
3 | 0.1459 | 475.5
4 | 0.14839 | 474.5
5 | 0.17562 | 463
6 | 0.2606 | 427.5
7 | 0.32825 | 399
8 | 0.40594 | 366
9 | 0.49364 | 328.5
10 | 0.5435 | 307
11 | 0.58151 | 290.5
12 | 0.61695 | 275
13 | 0.64984 | 260.5
14 | 0.68133 | 246.5
15 | 0.71143 | 233
16 | 0.74014 | 220
17 | 0.76747 | 207.5
18 | 0.79237 | 196
19 | 0.81595 | 185
20 | 0.83821 | 174.5
21 | 0.85918 | 164.5
22 | 0.87887 | 155
23 | 0.89729 | 146
24 | 0.91446 | 137.5
25 | 0.9304 | 129.5
26 | 0.94512 | 122
27 | 0.95964 | 114.5
28 | 0.97296 | 107.5
29 | 0.98513 | 101
30 | 0.99435 | 96
31 | 1.0026 | 91.5
32 | 1.0106 | 87
33 | 1.0186 | 82.5
34 | 1.0265 | 78
35 | 1.0342 | 73.5
36 | 1.0419 | 69
37 | 1.0494 | 64.5
38 | 1.0579 | 59.4
39 | 1.0657 | 54.6
40 | 1.0741 | 49.4
41 | 1.0827 | 44
42 | 1.0887 | 40.2
43 | 1.0929 | 37.6
44 | 1.0962 | 35.6
45 | 1.0991 | 33.9
46 | 1.1018 | 32.4
47 | 1.1043 | 31
48 | 1.1066 | 29.8
49 | 1.1087 | 28.8
50 | 1.1106 | 27.9
51 | 1.1123 | 27.2
52 | 1.1139 | 26.6
53 | 1.1153 | 26.1
54 | 1.1166 | 25.7
55 | 1.1181 | 25.3
56 | 1.1199 | 24.9
57 | 1.1215 | 24.6
58 | 1.1234 | 24.3
59 | 1.125 | 24.1
60 | 1.1269 | 23.9
61 | 1.1292 | 23.7
62 | 1.1319 | 23.5
63 | 1.1351 | 23.3
64 | 1.1407 | 23
65 | 1.1629 | 22
66 | 1.1728 | 21.5
67 | 1.1833 | 20.9
68 | 1.1962 | 20.1
69 | 1.2016 | 19.75
70 | 1.2139 | 18.95
71 | 1.2306 | 17.85
72 | 1.2445 | 16.95
73 | 1.2564 | 16.2
74 | 1.2671 | 15.55
75 | 1.2773 | 14.95
76 | 1.287 | 14.4
77 | 1.2972 | 13.85
78 | 1.3078 | 13.3
79 | 1.3189 | 12.75
80 | 1.3295 | 12.25
81 | 1.3405 | 11.75
82 | 1.3521 | 11.25
83 | 1.3643 | 10.75
84 | 1.3771 | 10.25
85 | 1.3905 | 9.75
86 | 1.4032 | 9.3
87 | 1.4165 | 8.85
88 | 1.4306 | 8.4
89 | 1.4454 | 7.95
90 | 1.4626 | 7.45
91 | 1.4841 | 6.85
92 | 1.5279 | 5.66
93 | 1.5536 | 4.94
94 | 1.5694 | 4.48
95 | 1.5804 | 4.14
96 | 1.5886 | 3.87
97 | 1.5957 | 3.62
98 | 1.6023 | 3.38
99 | 1.6083 | 3.15
100 | 1.6152 | 2.87
101 | 1.6229 | 2.55
102 | 1.6277 | 2.34
103 | 1.6315 | 2.16
104 | 1.6347 | 2
105 | 1.6373 | 1.86
106 | 1.6396 | 1.73
107 | 1.6414 | 1.61
108 | 1.6431 | 1.49
109 | 1.6443 | 1.4

## X65096
Temp. | Resistance | Sensitivity | Dimensionless
(Kelvin) | (Ohms) | (Ohms/Kelvin) | Sensitivity
0.3 | 21752.7 | -223358.5 | -3.0804
0.32 | 17945.67 | -161726.3 | -2.8838
0.34 | 15129.52 | -122621.6 | -2.7556
0.36 | 12964.48 | -95404.37 | -2.6492
0.38 | 11262.92 | -75747.51 | -2.5556
0.4 | 9902.066 | -61025.32 | -2.4652
0.42 | 8798.321 | -49853.86 | -2.3798
0.44 | 7891.032 | -41231.5 | -2.299
0.46 | 7136.598 | -34483.76 | -2.2227
0.48 | 6502.123 | -29171.79 | -2.1535
0.5 | 5962.765 | -24914.45 | -2.0892
0.55 | 4919.448 | -17444.22 | -1.9503
0.6 | 4173.05 | -12756.04 | -1.8341
0.65 | 3617.072 | -9678.249 | -1.7392
0.7 | 3189.423 | -7554.934 | -1.6581
0.75 | 2851.692 | -6035.21 | -1.5873
0.8 | 2579.122 | -4920.98 | -1.5264
0.85 | 2355.118 | -4077.832 | -1.4718
0.9 | 2168.088 | -3429.507 | -1.4236
0.95 | 2009.868 | -2919.622 | -1.38
1 | 1874.415 | -2512.8 | -1.3406
1.05 | 1757.301 | -2183.339 | -1.3046
1.1 | 1655.096 | -1913.236 | -1.2716
1.15 | 1565.214 | -1689.049 | -1.241
1.2 | 1485.581 | -1501.616 | -1.213
1.3 | 1350.904 | -1207.569 | -1.1621
1.4 | 1241.486 | -991.4048 | -1.118
1.5 | 1150.893 | -827.4602 | -1.0785
1.6 | 1074.754 | -700.8035 | -1.0433
1.7 | 1009.833 | -601.2327 | -1.0121
1.8 | 953.8532 | -521.3255 | -0.98378
1.9 | 905.0707 | -456.4096 | -0.95813
2 | 862.1893 | -402.9684 | -0.93476
2.1 | 824.1787 | -358.5155 | -0.91349
2.2 | 790.2506 | -321.1386 | -0.89403
2.3 | 759.7638 | -289.4026 | -0.8761
2.4 | 732.2194 | -262.1887 | -0.85938
2.5 | 707.1984 | -238.8127 | -0.84422
2.6 | 684.3477 | -218.712 | -0.83094
2.7 | 663.3824 | -200.8601 | -0.81751
2.8 | 644.1255 | -184.5155 | -0.80209
2.9 | 626.4023 | -170.445 | -0.78909
3 | 609.9425 | -159.1956 | -0.783
3.1 | 594.5243 | -149.165 | -0.77778
3.2 | 580.1101 | -139.1173 | -0.7674
3.3 | 566.6789 | -129.7085 | -0.75534
3.4 | 554.1297 | -121.4611 | -0.74525
3.5 | 542.358 | -114.0832 | -0.73621
3.6 | 531.2918 | -107.3419 | -0.72734
3.7 | 520.8695 | -101.2022 | -0.71889
3.8 | 511.0324 | -95.6306 | -0.7111
3.9 | 501.7273 | -90.5459 | -0.70383
4 | 492.9092 | -85.8843 | -0.69696
4.2 | 476.5773 | -77.6628 | -0.68443
4.4 | 461.7637 | -70.644 | -0.67314
4.6 | 448.2554 | -64.59 | -0.66282
4.8 | 435.8734 | -59.3437 | -0.65351
5 | 424.4752 | -54.7394 | -0.64479
5.2 | 413.9407 | -50.6858 | -0.63672
5.4 | 404.171 | -47.082 | -0.62905
5.6 | 395.0806 | -43.8846 | -0.62203
5.8 | 386.5959 | -41.0113 | -0.61528
6 | 378.6573 | -38.4197 | -0.60878
6.5 | 360.8577 | -33.0022 | -0.59446
7 | 345.4711 | -28.7098 | -0.58172
7.5 | 332.0052 | -25.2667 | -0.57078
8 | 320.1012 | -22.445 | -0.56095
8.5 | 309.4759 | -20.1231 | -0.5527
9 | 299.917 | -18.1699 | -0.54525
9.5 | 291.2543 | -16.5229 | -0.53894
10 | 283.3552 | -15.1106 | -0.53327
10.5 | 276.1101 | -13.8978 | -0.52851
11 | 269.4316 | -12.8407 | -0.52424
11.5 | 263.2466 | -11.9186 | -0.52067
12 | 257.4952 | -11.1042 | -0.51748
12.5 | 252.1265 | -10.3843 | -0.51484
13 | 247.0981 | -9.7415 | -0.51251
13.5 | 242.3735 | -9.1671 | -0.5106
14 | 237.9216 | -8.6492 | -0.50894
14.5 | 233.7157 | -8.1821 | -0.50762
15 | 229.7325 | -7.7575 | -0.50652
15.5 | 225.9517 | -7.3715 | -0.50567
16 | 222.3556 | -7.0182 | -0.50501
16.5 | 218.9285 | -6.6947 | -0.50456
17 | 215.6567 | -6.3968 | -0.50425
17.5 | 212.5278 | -6.1224 | -0.50413
18 | 209.5309 | -5.8686 | -0.50415
18.5 | 206.656 | -5.6334 | -0.50431
19 | 203.8949 | -5.4138 | -0.50449
19.5 | 201.2397 | -5.2093 | -0.50477
20 | 198.6831 | -5.0198 | -0.50531
21 | 193.8379 | -4.6774 | -0.50674
22 | 189.3154 | -4.3736 | -0.50825
23 | 185.0791 | -4.1044 | -0.51006
24 | 181.0972 | -3.8638 | -0.51205
25 | 177.3434 | -3.6475 | -0.51419
26 | 173.7953 | -3.452 | -0.51642
27 | 170.4334 | -3.2744 | -0.51873
28 | 167.2413 | -3.1123 | -0.52107
29 | 164.2044 | -2.9636 | -0.5234
30 | 161.3101 | -2.8269 | -0.52574
31 | 158.5472 | -2.7006 | -0.52803
32 | 155.9057 | -2.5837 | -0.5303
33 | 153.3771 | -2.475 | -0.53251
34 | 150.9532 | -2.3739 | -0.53468
35 | 148.6272 | -2.2793 | -0.53675
36 | 146.3926 | -2.1909 | -0.53877
37 | 144.2435 | -2.1081 | -0.54075
38 | 142.1747 | -2.0303 | -0.54264
39 | 140.1815 | -1.957 | -0.54446
40 | 138.2592 | -1.8881 | -0.54625
42 | 134.6121 | -1.7614 | -0.54958
44 | 131.2045 | -1.6482 | -0.55272
46 | 128.0118 | -1.5463 | -0.55566
48 | 125.0127 | -1.4543 | -0.55839
50 | 122.1888 | -1.371 | -0.56101
52 | 119.5238 | -1.2952 | -0.56349
54 | 117.0036 | -1.226 | -0.56582
56 | 114.6158 | -1.1628 | -0.56812
58 | 112.3492 | -1.1047 | -0.57031
60 | 110.1939 | -1.0513 | -0.57244
65 | 105.2371 | -0.93514 | -0.57759
70 | 100.8091 | -0.83897 | -0.58257
75 | 96.8214 | -0.75838 | -0.58746
77.35 | 95.079 | -0.72492 | -0.58975
80 | 93.2048 | -0.69005 | -0.59228
85 | 89.9044 | -0.63162 | -0.59716
90 | 86.8759 | -0.58079 | -0.60168
95 | 84.0854 | -0.53666 | -0.60633
100 | 81.4992 | -0.4985 | -0.61166
105 | 79.0938 | -0.4643 | -0.61638
110 | 76.8499 | -0.43389 | -0.62106
115 | 74.7496 | -0.4067 | -0.62569
120 | 72.7785 | -0.38216 | -0.63012
125 | 70.924 | -0.35996 | -0.63441
130 | 69.1756 | -0.33977 | -0.63852
135 | 67.5234 | -0.32135 | -0.64247
140 | 65.9595 | -0.30446 | -0.64622
145 | 64.4766 | -0.28893 | -0.64978
150 | 63.0682 | -0.27461 | -0.65313
155 | 61.7287 | -0.26136 | -0.65627
160 | 60.453 | -0.24906 | -0.65918
165 | 59.2366 | -0.23762 | -0.66189
170 | 58.0755 | -0.22696 | -0.66436
175 | 56.9659 | -0.21699 | -0.6666
180 | 55.9045 | -0.20766 | -0.66862
185 | 54.8883 | -0.19891 | -0.67042
190 | 53.9145 | -0.19068 | -0.67199
195 | 52.9807 | -0.18295 | -0.67335
200 | 52.0844 | -0.17565 | -0.67448
205 | 51.2235 | -0.16877 | -0.67541
210 | 50.3961 | -0.16226 | -0.67613
215 | 49.6003 | -0.1561 | -0.67666
220 | 48.8345 | -0.15028 | -0.67699
225 | 48.097 | -0.14475 | -0.67715
230 | 47.3865 | -0.13951 | -0.67712
235 | 46.7015 | -0.13453 | -0.67693
240 | 46.0408 | -0.12979 | -0.67658
245 | 45.4032 | -0.12529 | -0.67608
250 | 44.7876 | -0.12101 | -0.67544
255 | 44.1928 | -0.11692 | -0.67466
260 | 43.618 | -0.11303 | -0.67376
265 | 43.0622 | -0.10932 | -0.67275
270 | 42.5245 | -0.10578 | -0.67162
273.15 | 42.1947 | -0.10363 | -0.67086
275 | 42.0041 | -0.1024 | -0.67039
280 | 41.5003 | -0.099167 | -0.66907
285 | 41.0122 | -0.096079 | -0.66767
290 | 40.5393 | -0.093126 | -0.66618
295 | 40.0808 | -0.090301 | -0.66463
300 | 39.6361 | -0.087597 | -0.66301
305 | 39.2046 | -0.085007 | -0.66133
310 | 38.7858 | -0.082526 | -0.6596
315 | 38.3792 | -0.080148 | -0.65782
320 | 37.9842 | -0.077868 | -0.65601
325 | 37.6003 | -0.075681 | -0.65415

## X65097
Temp. | Resistance | Sensitivity | Dimensionless
(Kelvin) | (Ohms) | (Ohms/Kelvin) | Sensitivity
0.3 | 19576.66 | -197389.4 | -3.0249
0.32 | 16218.45 | -142287.3 | -2.8074
0.34 | 13737.7 | -108310.3 | -2.6806
0.36 | 11820.04 | -84756.59 | -2.5814
0.38 | 10304.29 | -67664.94 | -2.4953
0.4 | 9085.907 | -54757.19 | -2.4106
0.42 | 8093.86 | -44880.19 | -2.3289
0.44 | 7276.054 | -37212.56 | -2.2503
0.46 | 6594.422 | -31189.75 | -2.1757
0.48 | 6020.043 | -26431.79 | -2.1075
0.5 | 5530.96 | -22610.96 | -2.044
0.55 | 4582.24 | -15898.36 | -1.9083
0.6 | 3900.64 | -11673.85 | -1.7957
0.65 | 3390.855 | -8892.132 | -1.7046
0.7 | 2997.272 | -6965.39 | -1.6267
0.75 | 2685.433 | -5581.021 | -1.5587
0.8 | 2433.061 | -4562.02 | -1.5
0.85 | 2225.175 | -3788.534 | -1.4472
0.9 | 2051.26 | -3191.83 | -1.4004
0.95 | 1903.893 | -2721.486 | -1.358
1 | 1777.548 | -2345.416 | -1.3195
1.05 | 1668.171 | -2040.311 | -1.2842
1.1 | 1572.609 | -1789.845 | -1.252
1.15 | 1488.482 | -1581.663 | -1.222
1.2 | 1413.878 | -1407.449 | -1.1945
1.3 | 1287.544 | -1133.738 | -1.1447
1.4 | 1184.738 | -932.2092 | -1.1016
1.5 | 1099.496 | -779.1373 | -1.0629
1.6 | 1027.758 | -660.7259 | -1.0286
1.7 | 966.5146 | -567.5184 | -0.99821
1.8 | 913.6452 | -492.6237 | -0.97053
1.9 | 867.5257 | -431.7112 | -0.94551
2 | 826.9465 | -381.5078 | -0.92269
2.1 | 790.9454 | -339.702 | -0.90193
2.2 | 758.7858 | -304.5101 | -0.88289
2.3 | 729.8678 | -274.6061 | -0.86535
2.4 | 703.7231 | -248.9496 | -0.84903
2.5 | 679.9587 | -226.8763 | -0.83415
2.6 | 658.2465 | -207.8429 | -0.82096
2.7 | 638.3188 | -190.9828 | -0.80783
2.8 | 619.9985 | -175.6684 | -0.79334
2.9 | 603.1159 | -162.4094 | -0.78092
3 | 587.4359 | -151.5736 | -0.77408
3.1 | 572.7643 | -141.8869 | -0.76794
3.2 | 559.0528 | -132.3705 | -0.75768
3.3 | 546.2676 | -123.5184 | -0.74617
3.4 | 534.3139 | -115.7227 | -0.73638
3.5 | 523.0963 | -108.7357 | -0.72754
3.6 | 512.5465 | -102.3584 | -0.71894
3.7 | 502.6056 | -96.5498 | -0.71076
3.8 | 493.2188 | -91.2724 | -0.70321
3.9 | 484.336 | -86.4521 | -0.69613
4 | 475.9151 | -82.0304 | -0.68945
4.2 | 460.3111 | -74.2246 | -0.67725
4.4 | 446.1495 | -67.5526 | -0.66621
4.6 | 433.2293 | -61.7918 | -0.6561
4.8 | 421.3814 | -56.7952 | -0.64696
5 | 410.4708 | -52.4071 | -0.63838
5.2 | 400.3835 | -48.5414 | -0.63043
5.4 | 391.0258 | -45.1034 | -0.62287
5.6 | 382.3162 | -42.0517 | -0.61595
5.8 | 374.1849 | -39.3083 | -0.60929
6 | 366.575 | -36.8333 | -0.60288
6.5 | 349.5055 | -31.6576 | -0.58876
7 | 334.7419 | -27.5546 | -0.57621
7.5 | 321.8146 | -24.2623 | -0.56544
8 | 310.3811 | -21.5631 | -0.55578
8.5 | 300.171 | -19.341 | -0.54768
9 | 290.9817 | -17.4712 | -0.54038
9.5 | 282.6505 | -15.8938 | -0.5342
10 | 275.0506 | -14.5408 | -0.52866
10.5 | 268.0775 | -13.3785 | -0.52401
11 | 261.6475 | -12.365 | -0.51984
11.5 | 255.6908 | -11.4806 | -0.51635
12 | 250.1499 | -10.6992 | -0.51325
12.5 | 244.9763 | -10.0084 | -0.51068
13 | 240.1293 | -9.3913 | -0.50842
13.5 | 235.574 | -8.8396 | -0.50657
14 | 231.2807 | -8.3422 | -0.50497
14.5 | 227.2236 | -7.8933 | -0.5037
15 | 223.3806 | -7.4853 | -0.50264
15.5 | 219.7321 | -7.1142 | -0.50184
16 | 216.2611 | -6.7744 | -0.5012
16.5 | 212.9528 | -6.4632 | -0.50078
17 | 209.7938 | -6.1769 | -0.50053
17.5 | 206.7721 | -5.9131 | -0.50045
18 | 203.8777 | -5.6677 | -0.50039
18.5 | 201.1014 | -5.4407 | -0.50051
19 | 198.4336 | -5.2335 | -0.50111
19.5 | 195.8652 | -5.0414 | -0.50191
20 | 193.3913 | -4.8552 | -0.50211
21 | 188.7109 | -4.5155 | -0.50249
22 | 184.3434 | -4.2254 | -0.50427
23 | 180.2496 | -3.9671 | -0.5062
24 | 176.4002 | -3.7361 | -0.50831
25 | 172.7695 | -3.5289 | -0.51064
26 | 169.3359 | -3.3413 | -0.51303
27 | 166.0812 | -3.1706 | -0.51545
28 | 162.9898 | -3.0147 | -0.51789
29 | 160.0477 | -2.8714 | -0.52029
30 | 157.2431 | -2.7396 | -0.52268
31 | 154.5652 | -2.6176 | -0.525
32 | 152.0048 | -2.5047 | -0.52728
33 | 149.5533 | -2.3996 | -0.52949
34 | 147.2032 | -2.3018 | -0.53165
35 | 144.9477 | -2.2103 | -0.53371
36 | 142.7806 | -2.1247 | -0.53571
37 | 140.6964 | -2.0446 | -0.53768
38 | 138.6899 | -1.9692 | -0.53956
39 | 136.7564 | -1.8984 | -0.54137
40 | 134.8918 | -1.8317 | -0.54315
42 | 131.3533 | -1.7091 | -0.54648
44 | 128.0467 | -1.5995 | -0.54963
46 | 124.9479 | -1.501 | -0.55259
48 | 122.0364 | -1.412 | -0.55537
50 | 119.2944 | -1.3314 | -0.55803
52 | 116.706 | -1.2581 | -0.56056
54 | 114.2578 | -1.1911 | -0.56293
56 | 111.9378 | -1.1299 | -0.56527
58 | 109.7349 | -1.0737 | -0.5675
60 | 107.6399 | -1.022 | -0.56966
65 | 102.8207 | -0.90934 | -0.57485
70 | 98.5144 | -0.816 | -0.57981
75 | 94.6356 | -0.7377 | -0.58463
77.35 | 92.9407 | -0.70517 | -0.58688
80 | 91.1176 | -0.6713 | -0.58939
85 | 87.9068 | -0.61443 | -0.59411
90 | 84.9602 | -0.56538 | -0.59892
95 | 82.2425 | -0.52257 | -0.60363
100 | 79.7257 | -0.48504 | -0.60838
105 | 77.3844 | -0.45211 | -0.61345
110 | 75.1989 | -0.42265 | -0.61825
115 | 73.1529 | -0.3962 | -0.62284
120 | 71.2326 | -0.37232 | -0.62722
125 | 69.4259 | -0.35069 | -0.63141
130 | 67.7224 | -0.33101 | -0.63541
135 | 66.1129 | -0.31306 | -0.63925
140 | 64.5893 | -0.29661 | -0.6429
145 | 63.1446 | -0.28149 | -0.64639
150 | 61.7725 | -0.26754 | -0.64967
155 | 60.4674 | -0.25465 | -0.65275
160 | 59.2245 | -0.24268 | -0.65561
165 | 58.0393 | -0.23154 | -0.65825
170 | 56.9078 | -0.22116 | -0.66066
175 | 55.8266 | -0.21145 | -0.66283
180 | 54.7923 | -0.20235 | -0.66475
185 | 53.8021 | -0.19382 | -0.66644
190 | 52.8533 | -0.18579 | -0.6679
195 | 51.9434 | -0.17824 | -0.66912
200 | 51.0702 | -0.17112 | -0.67013
205 | 50.2316 | -0.1644 | -0.67092
210 | 49.4256 | -0.15805 | -0.67151
215 | 48.6505 | -0.15204 | -0.67192
220 | 47.9047 | -0.14636 | -0.67214
225 | 47.1865 | -0.14097 | -0.6722
230 | 46.4945 | -0.13586 | -0.67209
235 | 45.8274 | -0.13102 | -0.67184
240 | 45.1839 | -0.12641 | -0.67144
245 | 44.5629 | -0.12203 | -0.67092
250 | 43.9632 | -0.11787 | -0.67026
255 | 43.3839 | -0.1139 | -0.66949
260 | 42.8239 | -0.11012 | -0.6686
265 | 42.2824 | -0.10652 | -0.6676
270 | 41.7584 | -0.10308 | -0.66649
273.15 | 41.437 | -0.10099 | -0.66574
275 | 41.2513 | -0.099794 | -0.66527
280 | 40.7602 | -0.096652 | -0.66395
285 | 40.2846 | -0.093647 | -0.66252
290 | 39.8236 | -0.090768 | -0.66098
295 | 39.3767 | -0.08801 | -0.65935
300 | 38.9433 | -0.085364 | -0.6576
305 | 38.5229 | -0.082824 | -0.65575
310 | 38.1149 | -0.080384 | -0.65379
315 | 37.7189 | -0.078039 | -0.65172
320 | 37.3343 | -0.075783 | -0.64955
325 | 36.9609 | -0.07361 | -0.64726